**Postup při zřizování vodovodní přípojky**

1. **Základní informace pro zřízení nové vodovodní přípojky.**

Vodovodní přípojku zřizuje na své náklady vlastník vodovodní přípojky. Pro každou připojenou nemovitost se zásadně zřizuje samostatná vodovodní přípojka, včetně osazení vodovodní sestavy. Odběratel nesmí přímo spojovat vnitřní vodovod připojený na veřejný vodovodní řad s potrubím zásobeným z jiného zdroje. Připojení vodovodní přípojky na daný veřejný vodovodní řad může realizovat pouze provozovatel daného vodovodního řadu. Povinnost odběratele je dodržet podmínky umístění vodoměrné sestavy, způsobu napojení a trasy vodovodní přípojky dané provozovatelem příslušného vodovodního řadu. Pokud vnitřní vodovod nevyhovuje požadavkům provozovatele daného vodovodního řadu, je odběratel na písemné vyzvání provozovatele provést v přiměřené lhůtě potřebné úpravy. Odběratel musí umožnit bezpečný přístup a kontrolu vodoměrné sestavy dle požadavků provozovatele daného veřejného vodovodního řadu.

1. **Zpracování projektové dokumentace, situační výkres - včetně vyřízení příslušných povolení.**

Vodovodní přípojky jsou povolovány územním souhlasem. Pro zajištění výše uvedených povolení je nutné vypracovat situační výkres případně předložit projektovou dokumentaci. V rámci doložené dokumentace je nutno zjistit existenci inženýrských sítí všech správců, které by mohly být stavbou vodovodní přípojky dotčeny. Doložená dokumentace musí dále obsahovat vyjádření těchto správců, včetně vyjádření provozovatele vodovodu – Voda-Teplo-Světlo, s.r.o. a souhlasy všech majitelů dotčených pozemků. V dokumentaci ke zřízení vodovodní přípojky musí být navržena a popsána trasa vodovodní přípojky, způsob uložení potrubí přípojky, materiálové provedení přípojky, způsob napojení přípojky na veřejný vodovod a umístění vodoměru.

1. **Podání žádosti o zřízení vodovodní přípojky**

Je nutné firmě Voda-Teplo-Světlo s.r.o. doručit vyplněný formulář (viz. sekce Formuláře) Žádost ke zřízení vodovodní přípojky. Projektovou dokumentaci vodovodní přípojky a příslušné stavební povolení či územní souhlas vezměte sebou.

Vodovodní přípojku pořizuje na své náklady odběratel - vlastník. Vlastník je dle zákona 274/2001 Sb. vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod.

Je možno provést určité práce svépomocí nebo tyto práce zadat odborné firmě. Napojení na veřejný vodovod nebo veřejnou kanalizaci je vysoce odbornou prací, ale také zásah do veřejných vodohospodářských sítí, které provozujeme, a proto **je mohou provádět pouze zaměstnanci naší společnosti**.

Práce na vodovodní přípojce zpravidla končí montáží vodoměru, propojením s vnitřní instalací a veřejného vodovodu do nemovitosti. Protože vodoměr je obchodním měřidlem, musí splňovat přísná metrologická pravidla. **Montáž vodoměru mohou provádět pouze naši odborní pracovníci**.

1. **Sepsání smlouvy** pro dodávku vody z vodovodu sloužícího veřejné potřebě.